## Sheet1
Voltage (V)	Flow (L/min)
5	0.04
5.5	0.16
6	0.35
6.5	0.57
7	0.75
7.5	0.95
8	1.2
8.5	1.38
9	1.59
9.5	1.8
10	2.04
10.5	2.26
11	2.49
Flowrate at P = 5 psi
Voltage (V)
Flowrate (L/min)